RUBBER DAM LIQUID

ФОТОПОЛИМЕРИЗИРАЩА RUBBER DAM ТЕЧНОСТ

Състав:

Уретанови смоли, неорганични филъри

Опаковка:

RUBBER-DAM Liquid шприца – 1,2 г. Гел + Еднократни апликатори

Мега опаковка – 4 х 1,2 мл. + аксесоари

Приложение:

Фотополимеризиращият Rubber-Dam Liquid е създаден, за да предпази гингивата (и меките тъкани) при дентални процедури, при избелване, етцване, микроабразия, почистване на зъбен камък и други. Може да бъде използван и като запечатващ Кофердам.

Инструкция за употреба:

- Изчистете и подсушете гингивата

- Обездвижете устните и езика използвайки нужните ретрактори, за да избегнете контакт с течността

- Отстранете капачката на шприцата и поставете приложения апликатор

- Нанесете Rubber-Dam Liquid върху желаната зона с ширина 4-6 мм и приблизително 1,5 – 2 мм дебелина (Снимка 1)

- Ако можете нанесете течността в интерденталното пространство

- Фотополимеризирайте за 15 секунди, използвайки фотополимерна лампа (Снимка 2)

- Нагрейте равномерно с плавни движения

- Започнете желаната дентална обработка

- След като обработката е приключила премахнете полимеризираният Rubber-Dam Liquid с необходимият инструмент като просто го отлепите от едната страна

Снимка 1				 Снимка 2

Приложение като запечатващ Кофердам:

- Изолирайте зоната, върху която ще работите (зъб, зъби, алвеоли), използвайки Rubber-Dam

- За да се получи запечатващ Кофердам нанесете пласт Rubber Dam  по ръба на гингивата (Снимка 3, Снимка 5)

- Фотополимеризирайте за 15 секунди

- Нагрейте равномерно с плавни движения (Снимка 4, Снимка 6)

- Продължете с денталната процедура

- След като обработката е приключила премахнете полимеризираният Rubber-Dam Liquid с необходимият инструмент като просто го отлепите от едната страна

Без скоби                                                                                                                  Със скоби

Снимка 3			Снимка 4                                                      Снимка 5		           Снимка 6

Противопоказания:

Веднага след работа остранете апликатора и затворете шприцата с оригиналната капачка, за да избегнете фотополимеризацията на продукта в опаковката. Rubber-Dam Liquid може да се използва многократно, а апликаторите са за еднократна употреба. Не използвайте апликаторите многократно, тъй като това може да предизвика инфекция.

Предпазни мерки:

Веднага след работа отстранете апликатора и затворете шприцата с оригиналната капачка, за да избегнете фотополимеризацията на продукта в опаковката. Rubber-Dam Liquid може да се използва многократно, а апликаторите са за еднократна употреба. Не използвайте апликаторите многократно, тъй като това може да предизвика инфекция.

Съхранение:

Съхранявайте в оригиналната, добре затворена опаковка. Да не се излага на пряка слънчева светлина. Съхранявайте при температура от 5-20ºС.