НЕКСКОМП

Некскомп е нанохибриден композит за антериорни и постериорни реставрации.

Некскомп е подсилен нанофилър композит.

Индикации

Клас 1,2,3,4,5 реставрации

Изграждания при замяна на липсваща зъбна структура

Затваряне на диастеми

Изработване на директни фасети

Поправка на порцелан и композит

Контраиндикации

Некскомп не трябва да се използва ако пациентите са алергични към метакрилатни композити

Инструкции

Изберете нужния цвят преди изолиране и подготовка.

Почистете препарацията с вода и подсушете

Сложете ечинг гел към емайла/дентина за 15 сек, изплакнете за 20 сек и подсушете, без да пресушавате

Сложете вонд спрямо инструкции на производителя

Нанесете Некскомп на слоеве от 2мм или по-малко. Фотополимеризирайте за 20 сек.

След конториране на композита, полирайте повърхността

Проверете оклузията и коригирайте при необходимост.

ВНИМАНИЕ

Избягвайте контакт на Некскомп с кожата/мукозна мембрана или очите

Не фотополимеризиран Некскомп може да причини леко, обратимо раздразнение и обща чувствителност към метакрилати.

Пазете от деца

Само за стоматологична употреба

Не използвайте след срока на годност

Излагане на светлина може да доведе до преждевременна полимеризация.

Срок на годност- 2 години. Виж датата на опаковката

Производител: Meta Biomed – Корея